ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 08.06.2015 г. № 193 п. Пелым Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым до 2025 года»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003  года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым до 2025 года" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Пелымский вестник" и разместить на официальном сайте городского округа Пелым.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Боброва.

И.о. главы администрации

городского округа Пелым                                                                   А.А. Бобров

# Утверждена

постановлением администрации

городского округа Пелым

от 08.06.2015 г. № 193

# ПРОГРАММА

"Комплексное развитие систем коммунальной       
инфраструктуры городского округа Пелым  до 2025 года"

## 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым до 2025 года" |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Пелым |
| Основной разработчик Программы | - Администрация городского округа Пелым; - Отдел по управлению имуществом, промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, связи, землеустройству администрации городского округа Пелым; - Предприятия коммунального комплекса городского округа Пелым |
| Основные цели программы | Определить количество и стоимость строительства и (или) реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения на основании: - генерального плана развития городского округа Пелым, выполненного Федеральным государственным унитарным предприятием «Уральским научно-исследовательским институтом коммунального хозяйства» в 2006 году, утвержденного Решением Думы городского округа Пелым от 19.07.2007г. № 54; - программ администрации городского округа Пелым и программ предприятий коммунального комплекса городского округа Пелым, направленных на реализацию мероприятий по строительству вновь вводимых объектов, модернизации и реконструкции существующих сетей сооружений инженерно-технического обеспечения. Обеспечение жителей округа и предприятий коммунального комплекса надежными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. |
| Задачи программы | - Определение сроков освоения планировочных районов городского округа Пелым до 2025 года; - Определение объемов жилой застройки в намеченных к освоению до 2025 года планировочных районах; - Определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения в том числе: - определение сетей и объектов инженерно технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов; - определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение; - определение стоимости строительства по укрупненным показателям; - определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса |
| Целевые показатели | - сокращение аварийности в системах коммунальной инфраструктуры; - сокращение потерь в системах коммунальной инфраструктуры; - сокращение износа систем коммунальной инфраструктуры; - сокращение удельного веса сетей коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в замене; - сокращение количества несанкционированных свалок; - количество объектов размещения отходов на территории городского округа Пелым, удовлетворяющих потребности населения и соответствующие допустимому воздействию на окружающую среду |
| Объемы требуемых капитальных вложений | По предварительным прогнозам, на реализацию мероприятий программы до 2025 года необходимы средства ВСЕГО: 127 744,4 тыс. руб., в т.ч. собственные средства предприятий 106 064 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: в 2015 году – 48 518,9 тыс.руб.; в 2016 году – 15 426,3 тыс.руб.; в 2017 году – 6 498,8 тыс.руб.; в 2018 году – 17 520 тыс.руб.; в 2019 году – 14 100 тыс.руб.; в 2020 году – 0 тыс.руб.; в 2021 году – 800 тыс.руб.; в 2022 году – 800 тыс.руб.; в 2023 году – 800 тыс.руб.; в 2024 году – 800 тыс.руб.; в 2025 году – 800 тыс.руб. из средств местного бюджета всего 0 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации программы: в 2015 году – 0 тыс.руб. в 2016 году – 0 тыс.руб. в 2017 году – 0 тыс.руб. в 2018 году – 0 тыс.руб. в 2019 году – 0 тыс.руб. в 2020 году – 0 тыс.руб. в 2021 году – 0 тыс.руб. в 2022 году – 0 тыс.руб. в 2023 году – 0 тыс.руб. в 2024 году – 0 тыс.руб. в 2025 году – 0 тыс.руб. из средств областного бюджета всего 0 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации программы: в 2015 году – 0 тыс.руб. в 2016 году – 0 тыс.руб. в 2017 году – 0 тыс.руб. в 2018 году – 0 тыс.руб. в 2019 году – 0 тыс.руб. в 2020 году – 0 тыс.руб. в 2021 году – 0 тыс.руб. в 2022 году – 0 тыс.руб. в 2023 году – 0 тыс.руб. в 2024 году – 0 тыс.руб. в 2025 году – 0 тыс.руб. |
| Сроки реализации программы | I этап - 2015 - 2019 - 1-й период реализации запланированных в программе мероприятий; II этап - 2019 - 2025 - 2-й период реализации запланированных в программе мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определения тарифа на подключение к системам инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса модернизация оборудования и участков трубопровода системы водоснабжения; - модернизация оборудования и участков трубопровода системы водоотведения; - строительство новых кабельных линий системы электроснабжения; - газификация, строительство сетей газоснабжения; - строительство полигона утилизации твердых бытовых отходов |
| Контроль за исполнением программы | Заместитель главы администрации городского округа Пелым по управлению имуществом, ЖКХ, землеустройству, энергетики; Текущий контроль: отдел по управлению имуществом, промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, связи, землеустройству администрации городского округа Пелым |
| Срок внесения предложений предприятиями коммунального комплекса по изменению и дополнению Программы | ежегодно до 1 апреля |
| Предложения о внесении изменений и дополнений в Программу | ежегодно до 1 мая |
| Внесение изменений в Программу | Утверждение вносимых изменений в Программу - не менее чем через 1 год после утверждения Программы постановлением администрации городского округа Пелым (основание - Федеральный закон от 3012.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Периодичность отчетности по реализации мероприятий Программы | ежегодно 2 квартал года, следующего за отчетным периодом |

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### 2.1. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) городского округа Пелым обеспечивается тепловой энергией  по тепловым сетям Пелымского ЛПУ МГ (2 котельные) и ПАО «Облкоммунэнерго» (3 котельные). Котельные работают на газовом топливе, годовая выработка котельных составляет 38,1 тыс.  Гкал, в том числе муниципальными котельными 23,1тыс. Гкал, ведомственными – 15,0 тыс. Гкал. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 29,58 км, из них муниципальных сетей 19,7 км, износ которых составляет  90 % (Д50-80 мм  – 9,49 км, Д100 мм – 7,01 км, Д150 мм – 11,12 км, Д250-300 мм – 0,123 км).

ПАО «Облкоммунэнерго» на основании договора хозяйственного ведения обслуживает комплекс тепловых сетей протяженностью 29000 м (из них сети отопления - 19700 м).

Пелымское ЛПУ МГ обслуживает комплекс тепловых  сетей протяженностью 26200 м (из них сети отопления 9900 м).  Износ Теловых сетей составляет 70%.

Развитие системы теплоснабжения городского округа Пелым предусматривает:

1) модернизацию отопительных котельных и тепловых сетей включающиеся мероприятия по эффективности использования тепловой энергии;

2) ликвидацию неэффективных отопительных котельных, строительство центральной отопительной котельной в поселке Пелым, ликвидацию ветхих тепловых сетей малоэтажного жилого фонда.

Теплоснабжение поселка Пелым

Источником тепловой энергии для поселка Пелым являются котельные №1,2 Публичного акционерного общества «Облкоммунэнерго», котельные №1,2 Пелымского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Теплоноситель - сетевая вода. Тепловая сеть - закрытая. Система отопления работает по температурному графику 70-950 C до тепловых узлов потребителей. Источником горячего водоснабжения являются котельные Пелымского линейно-производственного управления магистральных газопроводов, вода для ГВС готовится на сооружениях химической водоочистки, расположенных на территории котельных. Горячая вода круглогодично подается по замкнутому трубопроводу с температурой носителя 700 С.

п. Атымья

Источником тепловой энергии в поселке Атымья является расположенная там котельная ПАО «Облкоммунэнерго». Теплоноситель - сетевая вода. Тепловая сеть - закрытая. Система отопления работает по температурному графику град. C.

Горячего водоснабжения в поселке Атымья нет.

#### Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНЫХ

| N п/п | Наименование теплоисточника | Вид топлива | Марка котлов / кол-во | Установленная мощность, Гкал/час | Тип схемы теплоснабжения | Расчетный температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «Облкоммунэнерго» Котельная N 1 п. Пелым, ул. Карла Маркса, 18 | газ | НР-18/4 | 0,60 | Двухтрубная, открытая | 95/70 |
| 2 | ПАО «Облкоммунэнерго» Котельная N 2 п. Пелым, ул. Мира, 4а | газ | НР-18/4 | 0,45 | Трехтрубная, закрытая | 75/48 |
| 3 | ПАО «Облкоммунэнерго» Котельная N 3 п. Атымья, ул. Пионерская, 13а | газ | Энергия 3М/5 | 0,4 | Трехтрубная, закрытая | 75/48 |
| 4 | Пелымское ЛПУ МГ Котельная N 1, 1а, п. Пелым ул. Железнодорожная | газ | REVOTHERM/4 | 3,0 | Двухтрубная, закрытая | 95/70 |
| 5 | Котельная N 2 п. Пелым, ул. Фестивальная | газ | ИМПАК/2 | 3,0 | Трехтрубная, закрытая | 95/70 |

### 2.2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Потребителями питьевой воды городского округа Пелым являются: жилая застройка округа, промышленные предприятия и объекты соцкультбыта.

#### СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ п. ПЕЛЫМ

Краткая техническая характеристика объекта: комплекс водоочистных сооружений водопровода предназначен для проведения реагентной очистки речной воды. Включает в себя береговой водозабор, насосную станцию 1-го подъема, запасно-регулирующие резервуары (V=1000 м3, V=1000 м3, V=300 м3), насосную станцию 2-го подъема, производственное здание, фильтровальный зал, цех осветления воды, насосную станцию 3-го подъема.

Вода из реки Пелым через оголовок, поступает в береговой водозабор, из которого насосами насосной станции I подъема подается в горизонтальный отстойник (V=1000 м3  4 секции). В нем происходит очистка речной воды от грубодисперсных частиц методом отстаивания.

Из сборного колодца горизонтального отстойника, насосами насосной станции II подъема вода подается на технические нужды промплощадок Пелымского ЛПУ МГ, на очистку на станцию ВОС. В трубопровод перед вихревым смесителем в воду подаются последовательно растворы реагентов:

- для окисления устойчивых органических комплексных соединений,, в особенности, комплексы соединений железа и марганца при первичном хлорировании вводится окислитель – NaClO. Под воздействием раствора гипохлорита натрия происходит обеззараживание воды при вторичном хлорировании;

- для полного осветления и обесцвечивания вводится коагулянт «Аквааурит» оксихлорид алюминия общей формулой Al2(OH)nCl6-n;

- для поддержания необходимой величины pH после коагулянта предусмотрен ввод едкого натра NaOH;

- для интенсификации процесса коагуляции вводится флокулянт «Преастол»- высокомолекулярный полиэлектролит на основе акриламида и катионного сомонометра.

Из смесителей вода поступает в осветитель со слоем взвешенного осадка (V= 80 м3 5 штук). Далее вода, осветленная во взвешенном слое, поступает на скорые открытые фильтры. В качестве фильтрующего материала используется кварцевый песок. Очищенная вода поступает в резервуар чистой воды (РЧВ) V=1000 м3 и резервуар промывной воды (РПВ) V=300 м3. Из РПВ насосной станцией III подъема вода подается потребителям: в п. Пелым и на промышленные площадки.

Вода из РПВ насосами II подъема подается на промывку скорых фильтров. Промывная вода из фильтров поступает в резервуар сбора грязной промывной воды V= 74,2 м3, откуда с помощью насосов возвращается в голову очистных сооружений  (перед вихревым смесителем) и проходит полный цикл очистки.

Для обеззараживания воды используется хлор (раствор гипохлорита натрия NaClO). Раствор приготовляется в электролизной из раствора поваренной соли путем электролиза на установке ЭН-25. Готовый раствор дозируется насосами – дозаторами на первичное хлорирование в исходную воду в смеситель и на вторичное хлорирование – в чистую воду перед РВЧ.

#### СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ п. АТЫМЬЯ

Питьевое водоснабжение поселка Атымья производится из индивидуальных и общественных скважин и колодцев. Глубина залегания водоносного слоя  7-11 м.

Водоснабжение отопительной котельной производится из реки Атымья по подземному водоводу Д80 мм, глубина залегания 2,5-3 м протяженностью 1,2 км.

### 2.3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Действующие в настоящее время очистные сооружения канализации эксплуатируются предприятием Пелымское ЛПУ МГ и включают в себя комплекс канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод КОС-1500 м3/сутки: КОС -700 - производительность 700 м3/сутки и КОС - 800 - производительность 800 м3/сутки.

Технологические сооружения КОС – 700 запущены в эксплуатацию в 1987 году. Основные сооружения биологической очистки – компактные установки КУ-200 находятся на открытом воздухе. В зимнее время температура обрабатываемой воды понижается на 3-50С. Оптимальное значение для удовлетворительного процесса биологической очистки 16-230С. Технологические сооружения КОС-800 в эксплуатации с 1998 года. КУ-200 расположены в утепленных и отапливаемых блоках.

По заключению ЮРНУ (технический отчет от 08.02.2007 г.) сооружения КОС -800 находятся в удовлетворительном эксплуатационно-техническом состоянии, а сооружения КОС-700 неспособны обеспечить очистку сточных вод до требуемых норм.

В 2005 году увеличилась мощность водоочистной станции п.Пелым с 1600 до 2300 м3/сутки и изменилась технология очистки воды с образованием концентрированных осадков после коагуляционной обработки воды которые сбрасываются в хозяйственно-бытовую канализацию. Этот факт повлиял на качественный состав поступающих и очищенных сточных вод. В настоящий момент наблюдается превышение норм предельно-допустимого сброса в водный источник по алюминию, железу и других химических элементов.

В связи со строительством жилых домов (48 и 75 квартирных) и плавательного бассейна необходимо увеличение производительности КНС №1 и КНС №2.

На основании выше изложенного необходимо провести реконструкцию  КОС и КНС с повышением производительности сооружений до 2300 м3/сутки и разработкой технологической схемы, учитывающей поступление концентрированных осадков сВОС-2300.

Технологическая схема очистки сточных вод происходит следующим образом: сточные воды под напором поселковых КНС поступают  в усреднитель, где происходит усреднение расхода стоков. Из усреднителей сточная вода по подземной сети К1 поступает в мокрое отделение стоков внутриплощадочной КНС. Из КНС, под напором насосов, вода подается в здание аэротенков и на КУ-200 КОС-700. Стоки сначала проходят песколовку, глее задерживаются минеральные примеси, далее подаются в отделение аэротенков для биологической очистки. Из аэротенков смесь активного ила и сточной воды поступает в отстойник, отстоянный активный ил при помощи эрлифтов возвращается в аэротенк. При накоплении избыточного активно ила (более 70% по объему), он перекачивается в минерализатор, Воздух для жизнедеятельности активного ила и работы эрлифтов КУ200 подается при помощи компрессоров (водокольцевых насосов).

Отстоянная осветленная вода по сети М6 через приемный резервуар при помощи насосов подается во входную камеру фильтров здания глубокой доочистки. Профильтрованная вода для обеззараживания хлором поступает в контактные колонны. Сточные воды, обработанные на КУ200  КОС700, также поступают в здание  глубокой доочистки. Очищенная и обеззараженная вода сбрасывается в реку Пелым.

В аварийных ситуациях, при невозможности подачи стоков на глубокую доочистку, предусмотрена аварийная линия, соединяющая сети М6 иМ19.

Минерализованный активный ил из стабилизаторов периодически, совместно с осадком песколовок, удаляется в КНС очистной станции, откуда иловыми насосами подается на аварийные иловые площадки (2 штуки) общей площадью 570 м2 .

Сточные воды, образующие на станции ( в производственном здании от промывки обезвоживающих установок, в доочистке от промывки  фильтров, с иловых площадок от обезвоживания осадка) поступают по сети КЗ совместно с хозяйственно-бытовыми стоками в мокрое отделение внутриплощадочной КНС)

Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие на очистные сооружения канализации, по качественным показателям соответствуют усредненным показателям, установленным в МДК 3 - 01.2001 "Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" для хозяйственно-бытового стока Показатели качества поступающих сточных вод характерны для хозяйственно-бытового стока, отличаются стабильностью и практически не изменяются в течение года.

Поступающие на очистные сооружения сточные воды не содержат токсичных или трудно окисляемых загрязнений, характерных для промышленных стоков, и затрудняющих процессы биологической очистки. Концентрации загрязнении в поступающей воде не превышают значений, установленных в "Рекомендациях по оценке и выбору технико-экономических характеристик сооружений очистки городских сточных вод", для приема на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Протяженность сетей 13,12 км; износ сети, 35,4 %.

### 2.4. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Электроснабжение п. Пелым и п. Атымья осуществляется от производственного объединения «Серовские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»

I. п. Пелым:

Электро сетевые объекты областной собственности от подстанций п. Пелым 110/10 кВ. На территории городского округа Пелым расположенность трансформаторных подстанций по адресам: ул. Карла Маркса, ул. Зеленая, ул. Вокзальная, ул. Мира, ул. Чапаева,12, Набережная. Протяженность электрических сетей составляет  10,3 км по которым проходит передача электроэнергии  в объеме 4784,6 тыс. КВТ/год

п. Атымья:

Электро снабжение осуществляется от подстанций п. Атымья 110/10 кВ в поселке расположены четыре подстанции по адресам: ул. Газовая, ул. Мира, ул. Лермонтова, Водозабор. Протяженность электрических сетей составляет 8,4 км. по которым проводится передача электроэнергии в объеме 2365,5 тыс. КВТ/год.

Обслуживает данные объекты электро сетевая организация ОАО «Облкоммунэнерго».

II. Электроснабжение объектов «Газпром трансгаз Югорск», многоквартирные дома , СОШ № 1, д/с Колобок, ДШИ осуществляется от КС-4 Пелымского ЛПУ МГ. Распределение электро энергии осуществляется по электрическим сетям и подстанциям принадлежащим «Газпром трансгаз Югорск» Пелымское ЛПУ МГ

Годовое потребление составляет 2500 тыс. КВТ/год.

Протяженность электрических сетей 29 км

Таблица 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ (ЛЭП)

| № п/п | Наименование муниципального образования | Населенный пункт | Тип ЛЭП, Протяженность (км) | Техническое состояние | Обслуживающая организация | Руководитель(ФИО, контактный телефон | Количество обслуживаемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Воздушные линии | Кабельные линии | Ввод в эксплуатацию/ кап.ремонт | % износа |  |  | Жилой фонд | Соц. объекты | Пром. объекты | Другие виды объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ГО Пелым | П. Пелым | 10 кВ-2,915 | 10кВ-0,210 | 1962 | 30 | Краснотурьинский РКЭС ЗАО «Горэлектросеть» | Перевозкин С.А. 8(34384) 3-46-79 | частный сектор - 597 | 8 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0,4 кВ-10,9155 |  | 1962 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГО Пелым | П. Атымья | 10 кВ-15,4 | 10 кВ-0,085 | 1962 | 40 |  |  | Частный сектор - 311 | 6 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0,4 кВ-9 |  | 1962 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГО Пелым | П. Пелым | 10 кВ-2,915 | 10 кВ-2 | 1987/2003г. | 15 |  |  | Жилфонд-20, частный сектор-26 | 8 | 7 | 9 |
|  |  |  | 0,4 кВ-10,9155 | 0,4 кВ-18 | 1994 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | ГО Пелым | 10 кВ-5,987 | 10 кВ-0,295 |  |  | Краснотурьинский РКЭС ЗАО «Горэлектросеть» | Перевозкин С.А. 8(34384) 3-46-79 | 908 | 14 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0,4 кВ-24,2855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 кВ-15,4 |  |  |  | Сургутский филиал ООО «Газпромэнерго | Ракин С.М. 3462(751901) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 кВ-2 |  |  | Пелымское мЛПУ МГ | Зубков С.Н. 34386 (52210) | 46 | 8 | 7 | 9 |

### 2.5. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

### Система газоснабжения п. Пелым производится от магистрального газопровода Игрим – Серов Газораспределительная станция понижения давления газа при подаче в газопровод среднего давления  расположена на территории I промплощадке и находится в ведении Пелымского ЛПУ МГ ООО Газпром трансгаз Югорск».

### По газопроводу среднего давления обслуживаемому ГУП СО «Газовые сети» газ давлением 3,5 кг/см2 подается на п. Пелым  протяженность газопровода 3,5 км.

### В п. Пелым находится 5 газораспределительных пунктов  по снижению среднего давления газа на низкое в том числе ГРПШ.

### На территории п. Пелым находятся 4 котельных из них:

### - две котельные находятся в областной собственности и обслуживаются ОАО «Облкоммунэнерго»;

### - две котельные принадлежат ОАО «Газпром трансгаз Югорск» и обслуживается Пелымским ЛПУ МГ.

### Годовое потребление газа по п. Пелым составляет 8 446 т. м3 в том числе котельные 6 771 т.м3 население 1 623 т.м3. Разные потребители  52 т.м3

### Система газоснабжения п. Атымья осуществляется от ГРС п. Атымья «Урожай М-025». По подземному газопроводу среднего давления протяженностью 950 м. Газ подается на отопительную котельную п. Атымья обслуживаемую ОАО «Облкоммунэнерго» и ГРП п. Атымья. На ГРП п. Атымья идет пониженное давление сетевого газа и подача его населению. На 01.01.2015 г. в п. Атымья газифицировано 72 жилых дома. Протяженность газораспределительных сетей составляет 9,3 км. Газораспределительные сети обслуживаются ГУП СО «Газовые сети».

### Годовое потребление газа п. Атымья составляет 1 476 т.м3 в том числе котельные 1 339 т.м3, население 137 т.м3.

### 2.6. СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Сбор, размещение, утилизацию (захоронение) твердых  бытовых отходов производит муниципальное унитарное предприятие «Голана»

#### 1. ОПИСАНИЕ ПОЛИГОНА ТБО

Действующий полигон ТБО расположен в 9,5 км северо-восточнее поселка Пелым.

Полигон занимает 1,44 га и эксплуатируется с 1989 года. Полигон рассчитан на 20 лет эксплуатации. Основная технология обращения с ТБО на полигоне – захоронение отходов методом выравнивания. Используется пересыпка слоев изолирующим грунтом.. На полигоне в соответствии с формой статотчетности 2 -ТП (отходы)  хранятся отходы 54 наименований: 1 наименование 1 класса опасности, 3 наименования 3 класса опасности, 18 наименований 4 класса опасности  и 32 наименования 5 класса опасности. Общий объем отходов производства и потребления в год составил 480 тонн.

#### 2. СОСТОЯНИЕ САНИТАРНО-ОХРАННОЙ ЗОНЫ

В соответствии с проектом, санитарно-защитная зона полигона ТБО составляет 500 м. В теплое время года проводится скашивание травы в СЗЗ, уборка случайного мусора 1 раз в декаду.

#### 3. СХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

МУП «Голана» осуществляет деятельность по сбору и транспортировке ТБО. Сбор и транспортировка осуществляется в соответствие разработанных маршрутных графиков, на основании схемы санитарной очистки поселка.

#### 4. ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО

а) Обработка ТБО на полигоне ТБО не проводится;

б) утилизация ТБО.

Отходы поступают на разгрузочные площадки и далее бульдозером перемещаются на рабочие карты, создавая слои до 0,5 м. Затем следует уплотнение 2-4 кратным проходом бульдозера мощностью от 100 до 130 л.с.

Бульдозер проводит уплотнение вдоль карты. После нескольких уплотненных слоев, когда высота общего слоя достигает 2 метра, производятся работы по созданию изоляционного слоя. В качестве изоляционного слоя используются отходы 4 и 5 классов опасности.

В 2014 году подготовлена проектно сметная документация на строительство полигона ТБО на 4-ом км. автодороги Пелым – 23 ГКС площадь полигона составит 5 га. Строительство полигона запланировано на 2017-2018 годы в муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы». Общий объем строительства составит 52 000 тыс. руб.

### 2.7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ

НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В таблице 3 представлена информация о стоимости коммунальных услуг для населения по утвержденным тарифам, действующим по состоянию на 1 июля 2015 года.

#### Таблица 3

ТАРИФЫ

И НОРМАТИВЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,

ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ,

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» С 01.07.2015 ПО 31.12.2015 ГОДА

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Утвержденный тариф | Норма потребления | тариф с учетом НДС(руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода | с 1 чел. в месяц | 30,86 | 1,66 | 51,23 |
| 11 | Отопление для населения, проживающего в жилом фонде, расположенном в деревянных домах | Гкал/руб. | 1583,51 | 0.039 | 43,83 |

#### Таблица 4

ТАРИФЫ

И НОРМАТИВЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,

ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ,

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПЕЛЫМСКИМ ЛИНЕЙНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОРОВОДОВ С 01.07.2015 ПО 31.12.2015 ГОДА

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Утвержденный тариф | Норма потребления | тариф с учетом НДС(руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение для населения, проживающего многоквартирных или жилых домах оборудованных системой водоснабжения | с 1 чел. в месяц | 19.97 | 4.85 | 114.28 |
| 2 | Холодное водоснабжение для населения, проживающих в многоквартирных или жилых домах с централизованным холодным водоснабжением (без ванн и душа) | с 1 чел. в месяц | 19.97 | 3.01 | 70.93 |
| 3 | Холодное водоснабжение для населения, проживающего многоквартирных домах коридорного или секционного с централизованным горячим и холодным водоснабжением (общежитие с душевыми по секциям) | с 1 чел. в месяц | 19.97 | 2.9 | 68.33 |
| 4 | Холодная вода, для населения проживающих в многоквартирных или жилых домах без централизованного водоснабжения при пользовании водозаборными колонками | с 1 чел. в месяц | 19.97 | 0.9 | 21.20 |
| 5 | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода | с 1 чел. в месяц | 19.97 | 1.66 | 39.12 |
| 6 | Горячее водоснабжение для населения, проживающего многоквартирных или жилых домах оборудованных системой водоснабжения | с 1 чел. в месяц | 75.95 | 4.01 | 359.38 |
| 7 | Горячее водоснабжение для населения, проживающего многоквартирных домах коридорного или секционного с централизованным горячим и холодным водоснабжением (общежитие с душевыми по секциям) | с 1 чел. в месяц | 75.95 | 1.67 | 149.67 |
| 8 | Водоотведение для населения, проживающего многоквартирных или жилых домах оборудованных системой водоснабжения | с 1 чел. в месяц | 23.52 | 8.86 | 245.90 |
| 9 | Водоотведение для населения, проживающего многоквартирных домах коридорного или секционного с централизованным горячим и холодным водоснабжением (общежитие с душевыми по секциям) | с 1 чел. в месяц | 23.52 | 4.57 | 126.84 |
| 10 | Отопление для населения, проживающего в жилом фонде , расположенном в кирпичных, блочных, панельных домах | 1 м2 | 963.47 | 0.027 | 30.69 |
| 11 | Отопление для населения, проживающего в жилом фонде, расположенном в деревянных домах | 1 м2 | 963.47 | 0.039 | 44.34 |

## 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ И

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

В период реализации программы на территории городского округа Пелым планируется следующие направления развития систем коммунальной инфраструктуры:

1. Модернизация оборудования котельных и тепловых пунктов, участков трубопровода системы теплоснабжения  городского округа Пелым.

2. Согласно схемы водоснабжения городского округа Пелым, модернизация оборудования и участков трубопровода системы водоснабжения.

3. Модернизация оборудования и участков трубопровода системы водоотведения.

4. Строительство новых кабельных линий системы электроснабжения.

5. Реконструкция сетей газоснабжения п. Пелым

6. Строительство полигона утилизации твердых бытовых отходов.

Реализация данных направлений развития увеличивает нагрузку на все системы коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым, для обеспечения чего потребуется реализация мероприятий, запланированных в Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Пелым до 2025 года".

## 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 4.1. МЕРОПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### Таблица 5

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ, гг. | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система теплоснабжения |
|  | Требуемый объем финансирования | 13746,6 | 4942 | 7129,9 | 1154,7 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Теплосети . Котельные ПАО «Облкоммунэнерго» |
|  | Итого | 4871,6 | 2067 | 1129,9 | 1154,7 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Замена участка теплосети, ул. Космонавтов, ул. Энтузиастов п. Атымья 1300 м | 2015 | 1007 | 1007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Замена участка теплосети, ул. Зеленая, ул. Щорса, ул. Чапаева п. Пелым 1400 м | 2016 | 1129,9 | 0,00 | 1129,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена участка теплосети, ул. Школьная п. Пелым 800 м | 2017 | 1154,7 | 0,00 | 0,00 | 1154,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Установка автоматики безопасности. Котельная № 1 | 2015 | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка автоматики безопасности. Котельная № 2, № 3 | 2015 | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ремонт котлов. Котельная № 1 (4 котла) | 2015 | 260 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Замена участка теплосети, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Клубная п. Пелым 350 м | 2018 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тепловые сети. Котельные Пелымского ЛПУ МГ |
|  | Итого | 8875 | 2875 | 6000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ремонт котельной ИМПАК-3 Гкал/час ПИР | 2015 | 1075 | 1075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт дымовой трубы Котельная 1а | 2015 | 1800 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ремонт котлов ИМПАК-3 Гкал/час (2шт.) | 2016 | 6000 | 0,00 | 6000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 4.2. МЕРОПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

#### Таблица 6

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ, гг. | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система водоснабжения |
|  | Требуемый объем финансирования | 19440 | 440 | 0,00 | 2500 | 6500 | 6000 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Объекты водоснабжения |
|  | Итого | 19440 | 440 | 0,00 | 2500 | 6500 | 6000 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1 | Реконструкция водоочистных сооружений на р. Пелым | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция водозабора п. Пелым | 2015 | 440 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена сетей ХВС на сети с подземной прокладкой низкого давления. Частный сектор | 2018 – 2019 | 12500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500 | 6000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Замена подземного водовода олт ВОС ул. Клубная | 2017 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Замена ХВС и ГВС на сети полиэтилена застройки многоквартирных домов | 2021-2025 | 4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

### 4.3. МЕРОПРИЯТИЯ В ВОДООТВЕДЕНИИ

#### Таблица 7

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ, гг. | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система водоотведения |
|  | Требуемый объем финансирования | 62400,00 | 41300 | 0,00 | 2500 | 10500 | 8100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Водоотведение |
|  | Итого | 62400 | 41300 | 0,00 | 2500 | 10500 | 8100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция канализационных очистных сооружение п. Пелым | 2015 | 41300 | 41300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство сетей водоотведения, подземная прокладка труб из гофрированного полиэтилена в зонах не охваченных канализацией | 2018-2019 | 16100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 8100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство централизованной системы водоотведения поверхностных вод | 2020-2025 | 5000 | 0,00 | 0,00 | 2500 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 4.4. МЕРОПРИЯТИЯ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

#### Таблица 8

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ, гг. | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система электроснабжения |
|  | Требуемый объем финансирования | 1236,8 | 508,9 | 579,0 | 148,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ремонт ВЛ 04 КВ от ТП № 1 ул. Карла Маркса, ул. Набережная, п. Пелым | 2015 | 195,5 | 195,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ремонт ВЛ 04 КВ от ТП № 9 ул. Энтузиастов, ул. Вокзальная, п. Атымья | 2015 | 313,4 | 313,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ремонт ВЛ 04 КВ от ТП № 6 ул. Студенческая, п. Атымья | 2016 | 320,6 | 0,00 | 320,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонт ВЛ 10 КВ от ТП № 6 ПС 110/10, п. Пелым | 2016 | 258,4 | 0,00 | 258,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ремонт ТП № 7, п. Пелым | 2017 | 77 | 0,00 | 0,00 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ремонт ТП № ф. Новая, п. Атымья | 2017 | 71,9 | 0,00 | 0,00 | 71,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 4.5. МЕРОПРИЯТИЯ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ

#### Таблица 9

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ, гг. | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система газоснабжения |
|  | Требуемый объем финансирования | 6550 | 0,00 | 6550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Проектирование, строительство газопровода 8,3 км. частный сектор п. Пелым | 2016 | 3800 | 0,00 | 3800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления ул. Школьная, ул. Чапаева п. Пелым 750 м, | 2016 | 2500 | 0,00 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ремонт газопровода среднего давления | 2016 | 250 | 0,00 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 4.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

#### Таблица 10

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ, гг. | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  | Требуемый объем финансирования | 2691,2 | 1328 | 1168 | 195,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетные учреждения |
|  | Итого | 520 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии | 2015 | 520 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда |
|  | Итого | 1399,8 | 641,6 | 641,6 | 116,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Установка приборов учета ХВС | 2015-2017 | 174,9 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка приборов учета ГВС | 2015 – 2017 | 174,9 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение и установка общедомовых узлов учета энергоресурсов в многоквартирных домах | 2015- 2016 | 1050 | 525 | 525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий в рамках капитальных ремонтов инженерных систем ЖФ |
|  | Итого | 771,4 | 166,4 | 526,4 | 78,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Тепловая изоляция стояков и разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в домах | 2015 - 2016 | 48 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Модернизация сантехоборудования и запорной арматуры внутридомовых инженерных сетей | 2015 - 2017 | 235,8 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Утепление подвалов | 2015-2016 | 99,4 | 49,7 | 49,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Автоматизация включения -выключения внешнего освещения подъездов многоквартирных домов | 2015 - 2016 | 15,6 | 7,8 | 7,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | 2015 - 2016 | 12,6 | 6,3 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Перекладка (проектирование и монтаж) внутридомовых электрических сетей не отвечающих требованиям ПУЭ | 2016 | 360 | 0,00 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таким образом, совокупная потребность в капитальных вложениях на реализацию программы до 2025 года составляет 127744,4 тыс. руб. В таблице 12 представлены совокупные вложения по системам коммунальной инфраструктуры.

СВОДНЫЙ ОБЪЕМ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ДО 2025 ГОДА"

#### Таблица 11

| N п/п | Наименование системы | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Итого: | 106064 | 48518,9 | 15426,3 | 6498,8 | 17520 | 14100 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1 | Система теплоснабжения | 13746,6 | 4942 | 7129,9 | 1154,7 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Система водоснабжения | 19440 | 440 | 0,00 | 2500 | 6500 | 6000 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | Система водоотведения | 62400 | 41300 | 0,00 | 2500 | 10500 | 8100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Система электроснабжения | 1236,8 | 508,9 | 579,0 | 148,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Система газоснабжения | 6550 | 0,00 | 6550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2691,2 | 1328 | 1168 | 195,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 4.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Критерии доступности коммунальных услуг для населения в среднем по городскому округу Пелым представлены в таблице 12

#### Таблица 12

УРОВНИ ДОСТУПНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

| N п/п | Наименование критерия | Уровень доступности: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 7,2 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 5,8 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 95,8 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 11,0 |

Вышеуказанные данные представлены по всем видам коммунальных услуг. Значение критериев позволяет сказать, что уровень доступности коммунальных услуг на территории городского округа Пелым можно охарактеризовать как "средний". Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры, достижение которых планируется при реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, представлены в таблице 14.

#### Таблица 13

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| N п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора до реализации программы | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой теплоснабжения |
| 1.1 | Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0,77 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 1.2 | Уровень потерь | % | 46,00 | уменьшение не менее чем на 25% |
| 1.3 | Износ системы теплоснабжения | % | 80,00 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 1.4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 62,00 | уменьшение не менее чем на 20% |
| 2. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой водоснабжения |
| 2.1 | Аварийность системы водоснабжения | ед./км | 0,62 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 2.2 | Уровень потерь | % | 14,00 | уменьшение не менее чем на 25% |
| 2.3 | Износ системы водоснабжения | % | 71,00 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 2.4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 68,50 | уменьшение не менее чем на 20% |
| 3. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой водоотведения |
| 3.1 | Аварийность системы водоотведения | ед./км | 0,05 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 3.2 | Износ системы водоотведения | % | 35,40 | уменьшение не менее чем на 5% |
| 3.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 30,00 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 4. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой электроснабжения |
| 4.1 | Аварийность системы электроснабжения | ед./км | 0,1 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 4.2 | Износ сетей электроснабжения | % | 60,00 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 4.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 40,00 | уменьшение не менее чем на 20% |
| 5. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой газоснабжения |
| 5.1 | Аварийность системы газоснабжения | ед./км | 0,00 | сохранение на прежнем уровне |
| 5.2 | Износ сетей газоснабжения | % | 70,00 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 6. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой утилизации ТБО |
| 6.1 | Количество несанкционированных свалок | ед. | 9 | сокращение до 0 |

Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит достичь указанных целевых мероприятий, и повысить качество предоставляемых услуг, сократить потери в сетях.

## 5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ

РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В таблице 15 представлены капитальные вложения с разбивкой по источникам финансирования по всем системам коммунальной инфраструктуры, необходимые для реализации Программы.

В таблице 16 представлены сводные капитальные вложения по годам при реализации Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Пелым до 2025 года".

### Таблица 14

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ДО 2025 ГОДА"

| N п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Система теплоснабжения |
| I | Теплосети. Котельные ПАО «Облкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена участка теплосети, ул. Космонавтов, ул. Энтузиастов п. Атымья 1300 м | 1007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007 |
| собственные средства предприятия | 1007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена участка теплосети, ул. Зеленая, ул. Щорса, ул. Чапаева п. Пелым 1400 м | 0,00 | 1129,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1129,9 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 1129,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1129,9 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена участка теплосети, ул. Школьная п. Пелым 800 м | 0,00 | 0,00 | 1154,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1154,7 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 1154,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1154,7 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка автоматики безопасности. Котельная № 1 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 |
| собственные средства предприятия | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка автоматики безопасности. Котельная № 2, № 3 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 |
| собственные средства предприятия | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт котлов. Котельная № 1 (4 котла) | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| собственные средства предприятия | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена участка теплосети, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Клубная п. Пелым 350 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Тепловые сети. Котельные Пелымского ЛПУ МГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт котельной ИМПАК-3 Гкал/час ПИР | 1075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075 |
| собственные средства предприятия | 1075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт дымовой трубы. Котельная 1 а | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800 |
| собственные средства предприятия | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт котлов ИМПАК-3 Гкал/час (2 шт.) | 0,00 | 6000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 6000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе теплоснабжения: | 4942 | 7129 | 1154,7 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13746,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства | 4942 | 7129 | 1154,7 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13746,6 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения |
| I | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водоотчисных сооружений на р. Пелым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водозабора п. Пелым | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 |
| собственные средства предприятия | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена сетей ХВС на сети с подземной прокладкой низкого давления. Частный сектор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500 | 6000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500 | 6000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена подземного водовода ВОС, ул. Клубная | 0,00 | 0,00 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ХВС и ГВС на сети полиэтилена застройки многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе водоснабжения: | 440 | 0,00 | 2500 | 6500 | 6000 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 19440 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства | 440 | 0,00 | 2500 | 65000 | 6000 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 19440 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоотведения |
| I | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Пелым | 41300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41300 |
| собственные средства предприятия | 41300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41300 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство сетей водоотведения, подземная прокладка труб из гофрированного полиэтилена в зонах неохваченных канализацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 8100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16100 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 8100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16100 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство централизованной системы водоотведения поверхностных вод | 0,00 | 0,00 | 2500 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 2500 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе водоотведения: | 41300 | 0,00 | 2500 | 10500 | 8100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62400 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства | 41300 | 0,00 | 2500 | 10500 | 8100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62400 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система электроснабжения |
| 1 | Ремонт ВЛ 04 КВ от ТП № 1 ул. Карла Маркса, ул. Набережная, п. Пелым | 195,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,5 |
| собственные средства предприятия | 195,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,5 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт ВЛ 04 КВ от ТП № 9 ул. Энтузиастов, ул. Вокзальная, п. Атымья | 313,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,4 |
| собственные средства предприятия | 313,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,4 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт ВЛ 04 КВ от ТП № 6 ул. Студенческая, п. Атымья | 0,00 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт ВЛ 10 КВ от ТП № 6 ПС 110/10, п. Пелым | 0,00 | 258,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,4 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 258,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,4 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт ТП № 7, п. Пелым | 0,00 | 0,00 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт ТП № ф. Новая, п Атымья | 0,00 | 0,00 | 71,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,9 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 71,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,9 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе электроснабжения: | 508,9 | 578,4 | 148,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1236,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства предприятия | 508,9 | 578,4 | 148,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1236,2 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система газоснабжения |
| 1 | Проектирование, строительство газопровода 8,3 км. частный сектор п. Пелым | 0,00 | 3800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 3800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления ул. Школьная, ул. Чапаева п. Пелым 750 м. | 0,00 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт газопровода среднего давления | 0,00 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе газоснабжения: | 0,00 | 6550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6550 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 6550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6550 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| I | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности , бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 |
| собственные средства предприятия | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета ХВС | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 |
| собственные средства предприятия | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета ГВС | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 |
| собственные средства предприятия | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение и установка общедомовых узлов учета энергоресурсов в многоквартирных ломах | 525 | 525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050 |
| собственные средства предприятия | 525 | 525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности зданий в рамках капитальных ремонтов инженерных систем ЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая изоляция стояков и разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в домах | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 |
| собственные средства предприятия | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация сантехоборудования и запорной арматуры внутридомовых инженерных сетей | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 |
| собственные средства предприятия | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Утепление подвалов | 49,7 | 49,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| собственные средства предприятия | 49,7 | 49,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъездов многоквартирных домов | 7,8 | 7,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,6 |
| собственные средства предприятия | 7,8 | 7,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,6 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | 6,3 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,6 |
| собственные средства предприятия | 6,3 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,6 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перекладка (проектирование и монтаж) внутридомовых электрических сетей не отвечающих требованиям ПУЭ | 0,00 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 |
| собственные средства предприятия | 0,00 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: | 1328 | 1168 | 195,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2691,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства предприятия | 1328 | 1168 | 195,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2691,6 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 15

СВОДНЫЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ДО 2025 ГОДА"

| N п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ВСЕГО |
|  | Сводный объем финансирования по всем системам |
| Требуемый объем финансирования до 2025 года по источникам: | 48518,9 | 15426,3 | 6498,8 | 17520 | 14100 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 106064 |
| собственные средства предприятия | 48518,9 | 15426,3 | 6498,8 | 17520 | 14100 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 106064 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет Администрация  городского округа Пелым.

Управление реализацией Программой включает в себя:

- обеспечение реализации мероприятий Программы экономическими и правовыми нормами и нормативами;

- формирование условий для привлечения инвестиций;

- ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования мероприятий программы;

- обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий;

- обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств;

- координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, Региональной энергетической комиссии Свердловской области и других лиц, участвующих в реализации программных мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные в Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым  до 2025 года", исполняются органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, потребителями и другими предприятиями и организациями, участвующими в реализации программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Организации коммунального комплекса представляют в Администрацию городского округа Пелым и РЭК Свердловской области отчеты о реализации мероприятий производственной и Инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.

Администрация городского округа Пелым осуществляет координацию исполнения программных мероприятий и текущий контроль за использованием средств федерального, областного и местного бюджета в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации мероприятий федеральных и областных целевых программ на территории городского округа Пелым.

Изменения в Программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым до 2025 года" вносятся не чаще одного раза в год.