

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

|  |
| --- |
| от 01.10.2020 № 276п. Пелым  |

**Об утверждении топливно-энергетического баланса**

**городского округа Пелым за 2019 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Минэнерго РФ от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить топливно-энергетический баланс городского округа Пелым за 2019 год (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

И.о. главы администрации

городского округа Пелым Т.Н. Баландина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден:постановлением администрации городского округа Пелым от 01.10.2020 № 276  |

# ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ПРИРОДНОГО ГАЗА

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Строки баланса](file:///H%3A%5C..%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%5C%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2011-12-14%20%E2%84%96600-%D0%9F%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%9E%D0%B1%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%A2%D0%AD%D0%91.docx)   | Номера строк баланса  | Природный газ | Примечание |
| тыс.м3 | т.у.т. |
| Производство энергетических ресурсов  | 1 | 0 | 0 | Газодобывающая промышленность отсутствует |
| Ввоз  | 2 | 9797,1 | 11305,8 |  |
| Вывоз  | 3 | 0 | 0 |  |
| Изменение запасов  | 4 | 0 | 0 |  |
| Потребление первичной энергии  | 5 | 9797,1 | 11305,8 |  |
| Статистическое расхождение  | 6 | 0 | 0 |  |
| Производство электрической энергии  | 7 | 0 | 0 |  |
| Производство тепловой энергии  | 8 | - 6970,9 | - 8044,4 |  |
| Теплоэлектростанции  | 8.1 | 0 | 0 |  |
| Котельные  | 8.2 | - 6970,9 | - 8044,4 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки  | 8.3 | 0 | 0 |  |
| Преобразование топлива  | 9 | 0 | 0 |  |
| Переработка нефти  | 9.1 | 0 | 0 |  |
| Переработка газа  | 9.2 | 0 | 0 |  |
| Обогащение угля  | 9.3 | 0 | 0 |  |
| Собственные нужды  | 10 | 0 | 0 |  |
| Потери при передаче  | 11 | 0 | 0 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов  | 12 | 2826,2 | 3261,4 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство  | 13 | 0 | 0 |  |
| Промышленность  | 14 | 0 | 0 |  |
| Строительство  | 15 | 0 | 0 |  |
| Транспорт и связь  | 16 | 0 | 0 |  |
| Железнодорожный  | 16.1 | 0 | 0 |  |
| Трубопроводный  | 16.2 | 0 | 0 |  |
| Автомобильный  | 16.3 | 0 | 0 |  |
| Прочий  | 16.4 | 0 | 0 |  |
| Сфера услуг  | 17 | 0 | 0 |  |
| Население  | 18 | 1504,1 | 1735,7 |  |
| Прочим потребителям | 19 | 1322,1 | 1525,7 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды  | 20 | 0 | 0 |  |

* *- коэффициент перерасчёта в условное топливо - 1,154*

# ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Строки баланса](file:///F%3A%5C%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2011-12-14%20%E2%84%96600-%D0%9F%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%9E%D0%B1%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%A2%D0%AD%D0%91.docx)   | Номера строк баланса  | Электроэнергия | Примечание |
| тыс. кВт\*ч | т.у.т. |
| Производство энергетических ресурсов  | 1 | 0 | 0,0 | Генерирующие мощности отсутствуют |
| Ввоз  | 2 | 57026,9 | 7014,3 |  |
| Вывоз  | 3 | 0 | 0,0 |  |
| Изменение запасов  | 4 | 0 | 0,0 |  |
| Потребление первичной энергии  | 5 | 57026,9 | 7014,3 |  |
| Статистическое расхождение  | 6 | 0 |  |  |
| Производство электрической энергии  | 7 | 0 | 0,0 |  |
| Производство тепловой энергии  | 8 | - 1602,5 | - 197,1 |  |
| Теплоэлектростанции  | 8.1 | 0 | 0,0 |  |
| Котельные  | 8.2 | - 1602,5 | - 197,1 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки  | 8.3 | 0 | 0,0 |  |
| Преобразование топлива  | 9 | 0 | 0,0 |  |
| Переработка нефти  | 9.1 | 0 | 0,0 |  |
| Переработка газа  | 9.2 | 0 | 0,0 |  |
| Обогащение угля  | 9.3 | 0 | 0,0 |  |
| Собственные нужды  | 10 | 0 | 0,0 |  |
| Потери при передаче  | 11 | - 694 | - 85,4 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов  | 12 | 54730,4 | 6731,8 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство  | 13 | 0 | 0,0 |  |
| Промышленность  | 14 | 48396 | 5952,7 |  |
| Строительство  | 15 | 0 | 0,0 |  |
| Транспорт и связь  | 16 | 0 | 0,0 |  |
| Железнодорожный  | 16.1 | 0 | 0,0 |  |
| Трубопроводный  | 16.2 | 0  | 0,0 |  |
| Автомобильный  | 16.3 |  0 | 0,0 |  |
| Прочий  | 16.4 |  0 | 0,0 |  |
| Сфера услуг  | 17 |  0 | 0,0 |  |
| Население  | 18 | 2584,8 | 317,9 |  |
| Прочим потребителям | 19 | 3749,6 | 461,2 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды  | 20 | 0 | 0,0 |  |

* *- коэффициент перерасчёта в условное топливо - 0,123*

# ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Строки баланса](file:///F%3A%5C%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2011-12-14%20%E2%84%96600-%D0%9F%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%9E%D0%B1%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%A2%D0%AD%D0%91.docx)  | Номера строк баланса | Тепловая энергия | Примечание |
| Гкал | т.у.т. |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 46130 | 6596,5 |  |
| Ввоз  | 2 | 0 | 0,0 |  |
| Вывоз  | 3 | 0 | 0,0 |  |
| Изменение запасов  | 4 | 0 | 0,0 |  |
| Потребление первичной энергии  | 5 | 46130 | 6596,5 |  |
| Статистическое расхождение  | 6 | 0 | 0,0 |  |
| Производство электрической энергии  | 7 | 0 | 0,0 |  |
| Производство тепловой энергии  | 8 | 46130 | 6596,5 |  |
| Теплоэлектростанции  | 8.1 | 0 | 0,0 |  |
| Котельные  | 8.2 | 46130 | 6596,5 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки  | 8,3 | 0 | 0,0 |  |
| Преобразование топлива  | 9 | 0 | 0,0 |  |
| Переработка нефти  | 9.1 | 0 | 0,0 |  |
| Переработка газа  | 9,.2 | 0 | 0,0 |  |
| Обогащение угля  | 9.3 | 0 | 0,0 |  |
| Собственные нужды  | 10 | 0 | 0,0 |  |
| Потери при передаче  | 11 | - 18269 | - 2612,4 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов  | 12 | 27861 | 3984,1 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство  | 13 | 0 | 0,0 |  |
| Промышленность  | 14 | 10762 | 1538,9 |  |
| Строительство  | 15 | 0 | 0,0 |  |
| Транспорт и связь  | 16 | 0 | 0,0 |  |
| Железнодорожный  | 16.1 | 0 | 0,0 |  |
| Трубопроводный  | 16.2 | 0 | 0,0 |  |
| Автомобильный  | 16.3 | 0 | 0,0 |  |
| Прочий  | 16.4 | 0 | 0,0 |  |
| Сфера услуг  | 17 | 682 | 97,5 |  |
| Население  | 18 | 13759 | 1967,5 |  |
| Прочим потребителям | 19 | 2658 | 380 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды  | 20 | 0 | 0,0 |  |

* *- коэффициент перерасчёта в условное топливо - 0,143*

# ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Строки баланса](file:///H%3A%5C..%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%5C%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2011-12-14%20%E2%84%96600-%D0%9F%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%9E%D0%B1%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%A2%D0%AD%D0%91.docx)   | Номера строк баланса  | Уголь, т.у.т  | Сырая нефть, т.у.т. | Нефтепродукты, т.у.т  | Природный газ, т.у.т | Прочее твердое топливо, т.у.т. | Гидроэнергия, т.у.т. | Атомная энергия, т.у.т. | Электричество, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т | Всего, т.у.т.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов  | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6596,5 | 6596,5 |
| Ввоз  | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7014,3 | 0,0 | 18320,1 |
| Вывоз  | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов  | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии  | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7014,3 | 6596,5 | 24916,6 |
| Статистическое расхождение  | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии  | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии  | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 8044,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 197,1 | 6596,5 | - 1645 |
| Теплоэлектростанции  | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные  | 8.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 8044,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 197,1 | 6596,5 | - 1645 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки  | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Преобразование топлива  | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти  | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа  | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля  | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды  | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче  | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 85,4 | - 2612,4 | - 2697,8 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов  | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3261,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6731,8 | 3984,1 | 13977,3 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и и рыбоводство  | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность  | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5952,7 | 1538,9 | 7491,6 |
| Строительство  | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь  | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Железнодорожный  | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный  | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный  | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочий  | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг  | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 97,5 |
| Население  | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1735,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,9 | 1967,5 | 4021,1 |
| Прочим потребителям | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1525,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,2 | 380 | 2366,9 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды  | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |