ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 19.10.2018 № 334 п. Пелым

Об утверждении топливно-энергетического баланса

городского округа Пелым за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», Уставом городского округа Пелым,  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить топливно-энергетический баланс городского округа Пелым за 2017 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                     Ш.Т. Алиев

|  | Приложение к постановлению администрации городского округа Пелым от 19.10.2018 № 334 |
| --- | --- |

# ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ПРИРОДНОГО ГАЗА

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2017 ГОД

| Строки баланса | Номера строк баланса | Природный газ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3 | т.у.т. |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | Газодобывающая промышленность отсутствует |
| Ввоз | 2 | 16130 | 18614,0 |  |
| Вывоз | 3 | 0 | 0,0 |  |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0,0 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 16130 | 18614,0 |  |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -7464,8 | -8640,3 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | -7464,8 | -8640,3 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  | 0 |  |
| Преобразование топлива | 9 |  | 0 |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  | 0 |  |
| Переработка газа | 9.2 |  | 0 |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  | 0 |  |
| Собственные нужды | 10 |  | 0 |  |
| Потери при передаче | 11 |  | 0 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 8666 | 10000,0 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  | 0 |  |
| Промышленность | 14 | 5152 | 5945,4 |  |
| Строительство | 15 |  | 0 |  |
| Транспорт и связь | 16 |  | 0 |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  | 0 |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  | 0 |  |
| Автомобильный | 16.3 |  | 0 |  |
| Прочий | 16.4 |  | 0 |  |
| Сфера услуг | 17 |  | 0 |  |
| Население | 18 | 1357,6 | 1566,6 |  |
| Прочим потребителям | 19 | 1940,4 | 2239,1 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 |  | 0 |  |

# ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2017 ГОД

| Строки баланса | Номера строк баланса | Электроэнергия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт*ч | т.у.т. |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0,0 | Генерирующие мощности отсутствуют |
| Ввоз | 2 | 34850 | 12005,8 |  |
| Вывоз | 3 | 0 | 0,0 |  |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0,0 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 34850 | 12005,8 |  |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0,0 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 1587,5 | 546,9 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0,0 |  |
| Котельные | 8.2 | 1587,5 | 546,9 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0,0 |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0,0 |  |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0,0 |  |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0,0 |  |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0,0 |  |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0,0 |  |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0,0 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 32912,7 | 11338,4 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | нд | 0,0 |  |
| Промышленность | 14 | 29318 | 10100,1 |  |
| Строительство | 15 | 0 | 0,0 |  |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0,0 |  |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0,0 |  |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0,0 |  |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0,0 |  |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0,0 |  |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0,0 |  |
| Население | 18 | 3010 | 1036,9 |  |
| Прочим потребителям | 19 | 584,7 | 201,4 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0 | 0,0 |  |

# ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2017 ГОД

| Строки баланса | Номера строк баланса | Тепловая энергия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | т.у.т. |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 48420 | 7195,2 |  |
| Ввоз | 2 | 0 | 0,0 |  |
| Вывоз | 3 | 0 | 0,0 |  |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0,0 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0,0 |  |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0,0 |  |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0,0 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 48420 | 7195,2 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0,0 |  |
| Котельные | 8.2 | 48420 | 7195,2 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 | 0 | 0,0 |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0,0 |  |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0,0 |  |
| Переработка газа | 9,.2 | 0 | 0,0 |  |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0,0 |  |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0,0 |  |
| Потери при передаче | 11 | -18430 | -2738,6 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 29490 | 4382,2 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0,0 |  |
| Промышленность | 14 | 10870 | 1615,3 |  |
| Строительство | 15 | 0 | 0,0 |  |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0,0 |  |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0,0 |  |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0,0 |  |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0,0 |  |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0,0 |  |
| Сфера услуг | 17 | 3070 | 456,2 |  |
| Население | 18 | 14930 | 2218,6 |  |
| Прочим потребителям | 19 | 620 | 92,13 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0 | 0,0 |  |

# ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2017 ГОД

| Строки баланса | Номера строк баланса | Уголь, т.у.т | Сырая нефть, т.у.т. | Нефтепродукты, т.у.т | Природный газ, т.у.т | Прочее твердое топливо, т.у.т. | Гидроэнергия, т.у.т. | Атомная энергия, т.у.т. | Электричество, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т | Всего, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7195,2 | 7195,2 |
| Ввоз | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12005,8 | 0,0 | 30619,8 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12005,8 | 7195,2 | 37815,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8640,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,9 | 7195,2 | 898,2 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8640,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,9 | 7195,2 | 898,2 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2738,6 | -2738,6 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11338,4 | 4382,2 | 25720,6 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5945,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10100,1 | 1615,3 | 17660,7 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,2 | 456,2 |
| Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1566,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1036,9 | 2218,6 | 4822,1 |
| Прочим потребителям | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2239,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,4 | 92,13 | 2532,63 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |